南通市崇川区任港街道办事处居家和社区养老中心空调采购及安装项目

询价文件

（资格后审）

项目编号：YGYL20210930

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司

代理机构：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

二〇二一年九月三十日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 质疑提出和处理

第六章 询价响应文件格式

# 第一章  询价公告

江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司（以下简称代理机构）受南通市阳光养老产业集团有限公司（以下简称采购单位）的委托，对南通市崇川区任港街道办事处居家和社区养老中心空调采购及安装项目拟用询价方式组织采购。现公告如下：

- 项目名称：南通市崇川区任港街道办事处居家和社区养老中心空调采购及安装项目

二、项目预算：30万元

三、项目编号：YGYL20210930

四、项目需求：详见询价文件第三章

五、供应商资格要求

1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

供应商其它资格要求：

- 3、投标供应商必须是有能力按本招标文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力的专业生产厂家或代理商（提供相关证明材料），必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）。

- 4、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2021年03月至2021年08月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见第六章）

5、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

7、本项目不接受任何形式的联合体参与询价。

具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

请投标供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与询价的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理，并报相关监管部门。

六、履约保证金

- (1)本项目成交后的履约保证金为项目成交价的  10%  。

- (2)成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出3个工作日内汇入采购单位账户，成交供应商凭“成交通知书”和已经汇至采购人账上的“履约保证金”凭证10个工作日内与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- (3)成交供应商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购单位凭成交供应商提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

- (4)由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购单位有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

七、询价响应文件接收截止及询价评审开始时间： 2021年10月12日14时30分（以北京时间为准）。

八、询价响应文件提交地址：南通市工农南路185号，阳光老年公寓6号楼3楼第一会议室，如有变动另行通知。

供应商递交响应文件时，其法定代表人（或其授权代理人）必须携带本人身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）原件准时参加询价会议。否则，其询价响应文件不予受理。注：法定代表人身份证明（或授权委托书）一式二份，一份装订在资格审查文件中，另一份在递交询价响应文件时现场提交。

特别提醒：当前疫情期间，参加本项目投标的人员必须提供行程码、苏康码，同时全程佩戴好口罩。行程码、苏康码必须显示绿色。

九、联系方式

采购单位：南通市阳光养老产业集团有限公司；

采购单位联系人：施先生     联系电话：18761701050

代理机构：江苏万隆同济房地产土地估价咨询有限公司

地    址：崇川区中江国际广场4幢A座901室

联 系 人：顾枫              联系电话：0513-55886303

- 邮    箱：2246459925@qq.com

# 第二章  供应商须知

- 一、采购单位委托代理机构组织询价

1、成立询价小组，由采购单位代表组成。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加询价。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。

4、报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

5、投标采用固定总价报价，包含所有材料费、加工制作费、安装、调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

投标人应结合清单项目，且现场勘察后按采购单位提供的项目需求中列出的货物名称和技术规格及数量填报价格。报价含空调室外机的防雷制作及安装，但不含空调室内外机电源线、电缆线、室外机基础部分。本工程成交价为一次性包死价，成交后不再调整。每种货物只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报价的货物，在实施后，采购单位将不予以支付，并视为该货物费用已包括在其他有价款的综合单价或合价内。

6、投标总报价应包括下列费用：

(1)货物的成本、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费、售后服务与维保及相关劳务支出等的所有费用；

(2)货物的主材及标准附件、备品备件、专用工具、技术资料等费用；

(3)货物运至最终目的地的运输费、超高费、辅材（包括铜管、水管、镀锌钢板风管、橡塑保温、支架、吸顶式安装费、打孔、全热交换器辅材等，其余安装材料由各投标人考察现场后，在满足设备良好运行的前提下,自行确定材质及报价）、装卸费、保险费、成品保护费；

(4)货物（室内机、室外机）的安装、调试、原设备的拆除及安装、高空作业、安装调试人员保险、检验、技术服务等费用；

(5)货物安装所需的人工费、施工机械费、管理费、利润及工程总价应发生的税金；

(6)配套的风管及送吸风口等风道部件、冷媒管及补充的制冷剂、冷凝水管、控制管线及控制器、设备及管道的防腐保温、减震器及支吊架的制作安装费；

(7)空调内机、风口位置，如因装修工程要求调整，成交单位须无条件满足并调整到位，结算时费用不作调整。内机安装固定方式，须得到发包人确认，价格不作调整。部分风口如因装修效果要求采用木纹转印（或其他色饰面），成交单位须无条件满足，并通过发包人确认，价格不作调整；

(8)技术规范要求的费用须包括在投标报价中；

(9)技术培训、打孔等费用；

（10）装饰施工单位将电源送至设备旁，空调施工单位由专业电工接取电源；

(11)完成该项目不可预见的费用。

7、成交供应商自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

8、一次报定的报价为成交价。成交供应商的固定综合单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

9、询价响应人应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项或错算工程量，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效询价响应处理。

- 三、费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、本项目招标文件费200元，无论成交与否不予退还。供应商须综合考虑在成本内。

- 3、本项目招标代理费为2000元，由成交供应商承担，请参加本次投标的供应商在成本中自行考虑。招标代理费需在成交通知书领取前结清，否则，采购人有权取消其成交资格。

4、本项目总承包服务费为合同总价的1%，由成交供应商直接支付给现场装修总承包施工单位。装修总承包人配合内容（免费使用）包括且不限协调、垂直运输（若有）、成品保护、卫生、垃圾清理外运等。供应商须综合考虑在成本内。

5、空调方案设计费4000.00元，由成交人直接交给设计人。供应商须综合考虑在成本内。

- 四、项目涉及到的现场勘察

1、根据自身情况，供应商对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制询价响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉供货及安装现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其参与询价的直接资料。成交供应商确定后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

联系人：施先生     联系电话：18761701050

五、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、投标供应商必须是有能力按本招标文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力的专业生产厂家或代理商（提供相关证明材料），必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）。

2、供应商法定代表人参加的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件，被授权人为供应商正式人员证明材料【提供①与供应商签订的有效劳动合同复印件；②社保机构出具并盖章的供应商为其缴纳的2021年03月至2021年08月连续六个月的养老保险缴费清单复印件】。（授权委托书格式参见第六章）

3、供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第六章）。

4、关于资格文件的声明函（格式参见第六章）。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

B、技术响应文件：

【特别提醒】以下技术响应文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将被视为未实质性响应询价文件要求而作无效询价响应处理。

- 询价响应函（格式参见第六章）；

- 空调配置表（格式参见第六章）；

- 现场勘察承诺函（格式参见第六章）；

（4）承诺函（投标供应商须承诺成交结果公示发出当日起5天内，成交候选单位必须提供所投产品原厂针对本项目的售后服务承诺函原件，需写清楚售后服务年限）（格式参见第六章）。

（5）询价文件中要求提供的其他材料。

特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”、“技术响应文件”所涉的相关证明材料原件请带至现场备查（如设备制造商则须提供原件；如为代理商（或经销商），代理商（或经销商）的材料须提供原件，设备制造商的材料则提供原件或加盖制造商红章的复印件）。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由供应商自行承担。

- C、商务报价响应文件：

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

- 1、询价响应报价总表（格式参见第六章）。

- 2、询价响应报价明细表（格式参见第六章）。

- （二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件、③商务报价响应文件共三部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固胶装成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、“技术响应文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”和“技术响应文件”之中。

- （三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分三册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“技术响应文件”，第三册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 技术响应文件”、“第三册 商务报价响应文件”。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- （四）询价响应文件的密封及标记

- 密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、供应商名称、响应文件各自对应的名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

六、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

- 七、评审原则及方法

- 本项目采用次低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：①在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据 “符合采购需求、质量和服务相等且报价次低的原则”，确定成交供应商。（注：1、本项目最高限价30万元，超过此报价者，为无效报价；2、供应商所提供的产品必须完全符合清单中关于品牌、规格、数量等方面的要求，不接受负偏离。） ②提供相同品牌的不同供应商参加同一合同项下询价的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照询价文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，询价文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。如果提供相同品牌产品的不同供应商按一家计算后，该标段供应商少于三家的，应按流标处理。

- 八、合同的签订与付款

1、询价采购结果将在南通市阳光养老产业集团有限公司-南通市阳光老年公寓http://www.ntygyl.com/网、和南通市保障房建设投资（集团）有限公司 http://ntftjt.com/网上公示。成交供应商在成交通知书发出后10日内与采购单位签订合同。合同一式肆份，采购人、供应商各两份。

2、付款方式：供货完毕且安装调试到位后，经采购单位组织验收小组验收合格后，15个工作日内付合同总价款的90%，验收合格二年后付至合同价的95%（无息）。余款在质保期满五年后付清（无息），款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

九、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、询价响应文件资格审查文件、技术响应文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

5、询价响应报价超出项目预算的；

6、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

- 十、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

# 第三章  项目需求

特别提醒：请供应商制作询价响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术条款响应一览表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、采购范围

本项目为“交钥匙工程”，项目所需空调的制造、包装、运输（运到采购单位指定地点），以及空调安装调试、试运行、验收、提供备品备件、技术培训、成品保护、售后服务、质保、维护保养等，直至最后交付使用的完整性项目。

1、空调系统采购、安装、调试等直至完全交付使用；

2、项目设备、材料、辅材的采购、安装、维保以及伴随服务等。

二、设备及安装清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格：QL=2.2KW，Qh=2.5KW，L=540m³/h，N=0.068KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质：减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格：QL=3.2KW，Qh=3.6KW，L=540m³/h，N=0.068KW(220V/50Hz),噪音24dB（A）含制冷剂、风管、风口、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格:QL=4.0KW，Qh=4.5KW，L=690m³/h，N=0.08KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格：QL=5.0KW，Qh=5.6KW，L=780m³/h，N=0.008KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架 4、详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格：QL=5.6KW，Qh=6.3KW，L=780m³/h，N=0.08KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 21 |  |  |
| 6 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机 - 规格：QL=7.1KW，Qh=8.0KW，L=1080m³/h，N=0.105KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设， 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架， 4、详见图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 风机盘管 安 装 | - 名称:标准暗藏天花室内机； - 规格：QL=9.0KW；Qh=10.0KW；L=1260m³/h，N=0.231KW(220V/50Hz)；含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 风机盘管 安 装 | - 名称:标准暗藏天花室内机； - 规格：QL=10.0KW，Qh=11.2KW，L=1260m³/h，N=0.262KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 风机盘管 安 装 | - 名称:高静压暗藏天花室内机； - 规格：QL=7.1KW，Qh=8.0KW，L=1920m³/h，N=0.398KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 线控器 安 装 | 1.名称:空调控制面板、带液晶显示； 2.根据空调设备配套。 | 只 | 37 |  |  |
| 11 | 空调器 安 装 | - 名称:变频多联室外机； - 规格:QL=45.0KW，Qr=50.0W，N=12.12KW(380V/50Hz)，含制冷剂R410A； 3、安装形式:落地式； 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震垫； 5、详见图纸要求。 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 空调器 安 装 | - 名称:变频多联室外机 - 规格：QL=90.0KW，Qr=100.0KW，N=25.0KW(380V/50Hz),含制冷剂R410A 3、安装形式:落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震垫 5、详见图纸要求 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 冷媒铜管含橡塑保温 安 装 | Φ6.35*0.8 | 米 | 195 |  |  |
| 14 |  | Φ9.5*0.8 | 米 | 135 |  |  |
| 15 |  | Φ12.7*0.8 | 米 | 190 |  |  |
| 16 |  | Φ15.88*1.0 | 米 | 135 |  |  |
| 17 |  | Φ19.05*1.0 | 米 | 205 |  |  |
| 18 |  | Φ22.2*1.2 | 米 | 86 |  |  |
| 19 |  | Φ25.4*1.2 | 米 | 65 |  |  |
| 20 |  | Φ28.6*1.2 | 米 | 58 |  |  |
| 21 |  | 橡塑保温建议品牌：华美、世霸龙、赢胜（厚度满足规范要求） 铜管建议品牌：飞轮、飞轮，中佳，宏泰、科龙、志高 |  |  |  |  |
| 22 | 冷凝排水管 安 装 | UPVC DN25 | 米 | 170 |  |  |
| 23 |  | UPVC DN32 | 米 | 85 |  |  |
| 24 |  | UPVC DN50 | 米 | 40 |  |  |
| 25 | 填充冷媒剂 | R410A | KG | 33 |  |  |
| 26 | 室内分歧管安 装 |  | 套 | 32 |  |  |
| 27 | 线管安装 | 含线路加气块墙面开槽、jdg线管安装、线盒安装、墙面补粉等 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 总承包 服务费 | 成交合同价*1% | 项 | 1 |  |  |

注：1、以上所提供的数据仅供参考，最终以实际数量为准（特别是安装工程的工程量，由投标单位自行核对，若发现工程量有偏差，投标人可在价格中进行综合考虑，结算时不再调整）。投标人在报价时自行考虑，计入投标报价中，中标后不予调整。

2、综合单价中包含损耗费、运输费、安装费、材料费、机械费、人工费、管理费、利润、税金、风险等所有费用，

3、本项目设备部分和安装部分将分开签订合同，投标人报价时注意需体现出设备总价格和安装总价格。

4、投标人根据各自的品牌，编制空调配置表，配置表中应反应的内容有：楼层、房间名称、房间面积、内机（或外机）型号、数量、单台电功率（KW）、单台制冷量（W）、单台制热量（W）、单位面积冷量（W/m2）、单位面积热量（W/m2）、总冷量（W)、总热量（W）等。

三、基本要求

- 1、本项目所有技术参数都不接受负偏离应标。不能满足则视为未能实质性响应招标文件，作无效标处理。

- 2、本项目建议品牌为：“格力、美的、海信、海尔、日立、大金、松下”，本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品，提供“非建议品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于建议品牌（由采购方自行判断品牌档次，无须向供应商解释）。同时投标供应商应当提供以下资料（缺一不可）：①检测报告；②技术白皮书；③生产许可证；且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。当三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

- 3、以上设备未提出型号规格要求的，由投标供应商自行确定，但必须完全满足相应的技术规格要求。项目所用线材辅料必须为国标达标产品。

4、在投标报价相同的情况下，采购单位有权优先选取“日立、大金、松下”这三个品牌之一作为成交供应商，其余参考本招标文件第2章第七条。

- 5、本项目中，采购单位提供的产品规格型号（含技术参数）要求如有排它性指标，则该指标不作强制性要求，供应商可以自行调整，但必须保证不出现负偏离应标，同时还必须提供以下材料：

- （1）指标排它性的证明材料；

- （2）产品调整对比表；

- （3）调整后产品的详细技术参数。

- 三、质量要求

1、乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

2、报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

三、其他要求

1、产品设备交付及安装调试服务日期：装修开始进场施工日期为2021年10月12日，且装修施工工期为60天，成交供应商需在公示期满后7日内签订合同，成交公示期满后 15 日内，内机设备需进场安装，空调施工应与装修施工进度保持一致，不得影响装修施工进度，并于装修施工同步完工，同步验收。若空调施工进度无法完成，成交供应商应承担违约风险。

2、验收要求：采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请财政等其它部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的报告作为支付货款的依据。

3、售后服务及其他：成交供应商须提供安装、调试、培训、维护等服务，设备压缩机六年质保（自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期），所有设备质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到报修电话后4小时内上门服务并负责修复。一般故障须在4小时内解决，重大故障须在8小时内解决。如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。成交供应商应对采购方进行一次简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。若在规定的时间内没有解决故障，采购单位有权自行另请第三方进行维修，所需费用无需供货单位认可，采购单位有权直接从质保金中扣除。

4、交货地点：产品设备送至采购方指定的地点并负责安装、调试。

5、质保期限：压缩机六年质保，其余五年质保。

注：投标供应商须承诺成交结果公示发出当日起5天内，成交候选单位必须提供所投产品原厂针对本项目的售后服务承诺函原件。如不能提供或不满足要求则取消其成交资格。

6、付款方式：

供货完毕且安装调试到位后，经采购单位组织验收小组验收合格后，15个工作日内付合同总价款的90%，验收合格二年后付至合同价的95%（无息）。余款在质保期满五年后付清（无息），款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

第四章  合同签订与验收付款

- 合  同  书

（按设备和安装分别签订合同）

采购人（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《政府采购法》、《合同法》及     年    月     日（项目名称）    采购项目(采购编号：          )的采购结果、采购文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同的标的物

1.1甲方向乙方采购标的物，具体的品种、规格要求详见询价文件。

1.2乙方对提供的标的物应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币           。投标采用固定总价报价，合同价包含所有材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

2.2付款方式：供货完毕且安装调试到位后，经采购单位组织验收小组验收合格后，15个工作日内付合同总价款的90%，验收合格二年后付至合同价的95%（无息）。余款在质保期满五年后付清（无息），款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续。

2.3乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：质量保证书及随产品附带的所有有关资料、甲方盖章签收后的运货回单和验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票并至国库支付（结算）中心办理支付手续，支付（结算）中心在各项手续、票据齐全的情况下完成对外支付。

2.6供货量调整及结算方式：如因甲方实际需求，供货数量发生变化，乙方须无条件满足甲方需求，确保供货质量并及时供货；结算时按实际供货量进行结算，其综合单价不变。

2.7乙方在将货物送达目的地的送货过程中和安装过程中，一切安全由乙方自己承担。

三、质量保证

3.1乙方应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合询价文件及本合同规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现不符合上述要求的，将视作不合格产品，甲方有权终止合同，造成的一切损失由乙方承担。

3.2报价产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在询价文件中有特别要求的，按询价文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3.3乙方应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，乙方应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.4乙方应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.5乙方应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

3.6供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。。

3.7除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质量保证期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质量保证期按承诺。

3.8乙方自行负责施工过程中所需的登高设备，以及安全措施。负责施工后垃圾的处理及施工现场的复原。

四、包装

4.1乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。

4.2.乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

4.3.每一个包装箱内应附有出厂标准配置的有关技术、质量、三包等资料。

五、标的物的交付

5.1 标的物的所有权自标的物交付时转移。

5.2 乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

5.3 乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

5.4产品设备交货、安装调试服务

5.4.1产品设备交付：

① 交货地点：产品设备送至甲方指定的地点并负责安装、调试。

② 货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

5.4.2产品设备交付及安装调试服务日期：装修开始进场施工日期为2021年10月12日，且装修施工工期为60天，成交供应商需在公示期满后7日内签订合同，成交公示期满后 15 日内，内机设备需进场安装，空调施工应与装修施工进度保持一致，不得影响装修施工进度，并于装修施工同步完工，同步验收。若空调施工进度无法完成，成交供应商应承担违约风险。

5.4.3乙方发货到甲方指定地点前应先告知甲方。产品交货时，应提供到货产品、材料的清单等。

5.4.4按国家相关行业规定安装规范和标准完成安装、服务工作。

5.4.5全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因乙方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由乙方负一切责任。

六、伴随服务

6.1 乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

6.1.1 标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

6.1.2 提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

6.1.3 在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.4 对甲方技术人员的技术指导或培训。

6.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、标的物的验收

验收要求采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请财政等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的报告作为支付货款的依据。

八、质保及售后服务

8.1乙方须提供安装、调试、培训、维护等服务，设备原厂         年质保（自验收合格报告签字确认日起，开始进入质保期），所有设备质保期内免费维护维修及技术支持，保修期以外提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。设备发生故障时，接到报修电话后    小时内上门服务并负责修复。一般故障须在   小时内解决，重大故障须在   小时内解决。如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。成交供应商应对采购方进行一次简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

8.2乙方应对采购单位设备操作人员进行简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

九、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

9.1 甲方违约责任

9.1.1在合同生效后，非乙方原因甲方要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的 5 %，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

9.1.2 甲方逾期支付货款的应按照逾期付款金额的每天 5% 支付逾期付款违约金。

9.1.3 甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

9.2 乙方违约责任

9.2.1 乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款 5 %的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

9.2.2工期超期：因乙方责任不能按期完工，及因乙方造成工程质量存在问题而返工等原因，最终导致工期拖延超期，乙方承担迟延履行违约责任。工程延期费为每延迟1天，扣除合同总价的5%，同时承担甲方因此遭致的损失费用，并最终在履约保证金中扣除。

十、不可抗力

10.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十一、索赔

11.1 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

11.2 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

11.2.2 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十二、安全责任

乙方在安装调试过程中必须具有完善的安全措施，按规范采取安全防护措施，在施工中的一切安全责任由乙方自行承担。

十三、合同的解除和转让

13.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

13.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

13.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

13.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

13.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

13.3 合同的部分和全部都不得转让。

十四、履约保证金

14.1乙方按询价文件规定缴纳了    万元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

14.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十五、合同的生效

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效。

十六、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在甲方的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向南通仲裁委员会申请仲裁解决。

十七、附则

17.1 合同份数：本合同一式四份，采购人、供应商各两份。

17.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

17.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

17.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购人（或甲方）：                   成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

第五章  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在区、市、省、国家级相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向相关监督管理部门投诉。

# 第六章  询价响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加，须出示此证明）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称及项目编号)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至现场备查。

- 2、授权委托书

（委托代理人参加，须出示此证明）

南通市阳光养老产业集团有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （询价项目名称及项目编号)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至现场备查。

- 3、无重大违法记录声明

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

本公司愿参与由贵单位组织实施的            （项目名称及项目编号)询价采购活动。本公司所提交的询价文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 	日

二、技术响应文件相关的格式文件及表格

- 1、询价响应函

南通市阳光养老产业集团有限公司 ：

依据贵单位               （询价项目名称及项目编号)项目询价采购活动参与的邀请，我方授权     （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的询价采购活动工作，全权处理本次询价采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

- 我方愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，并按询价文件的要求提供报价。

- 我方愿按询价文件规定的付款方式执行。

- 我方已经详细审查了全部询价文件，我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对询价文件提出异议和质疑的权利。

4、我方愿意提供采购单位在询价文件中要求的所有资料。

5、我方承诺在本次询价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6、我方尊重评审小组所作的评定结果，同时也清楚理解到本次询价采购活动中的报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7、一旦我方成交，我方将根据询价文件的规定，严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同是我方应尽的义务及责任。

询价响应单位：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

2、空调配置表（格式自行完善）

配置表中应反应的内容有：楼层、房间名称、房间面积、内机（或外机）品牌及型号、数量、单台设备电功率（KW）、单台设备制冷量（W）、单台设备制热量（W）、单位面积冷量（W/m2）、单位面积热量（W/m2）、总冷量（W)、总热量（W）、是否与项目需求中参数有偏离等。

| 序号 | 楼层 | 房间名称 | 内机（或外机）品牌及型号 | 数量 | 单台设备电功率（KW） | 单台设备制冷量（W） | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

1、供应商必须响应询价文件中针对询价货物提出的全部技术规格与要求。

2、供应商应对照询价文件第三章项目需求内的要求，逐一填写，与询价文件规定的项目要求有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏离情况，如有例外请说明。本项目产品参数不接受负偏离

3、供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自己据实填实。

5、所投品牌、型号必须确定、唯一。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

3、现场勘察承诺函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

依据贵单位                （询价项目名称及项目编号)项目询价文件的要求。我方已于    年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的供货及安装现场、施工环境、现场周围交通道路等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

年    月    日

5、承诺函

南通市阳光养老产业集团有限公司：

我单位承诺如我单位中标，自成交结果公告发出当日起5天内提供：所投产品原厂针对本项目的六年售后服务承诺函原件，且提供资料真实有效，若不能提供则取消我单位中标资格，我公司如有违法行为，则承担相应法律责任。

承诺单位（盖章）：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）

年      月     日

三、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

- 询价响应报价总表

- 项目编号：

| 项目名称 | 询价总报价 | 工期 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，不得自行改动。

2、总报价（以人民币计价））应包含所有材料费、加工制作费、安装调试、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、相关安装辅助材料费、成品保护费、检测验收费、技术支持与培训、税费、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即招标项目交付使用前的所有费用以及交付时和交付使用后的免保期内的费用等，同时还包含为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用及响应招标文件要求的所有费用。

- 询价响应报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格：QL=2.2KW，Qh=2.5KW，L=540m³/h，N=0.068KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质：减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格：QL=3.2KW，Qh=3.6KW，L=540m³/h，N=0.068KW(220V/50Hz),噪音24dB（A）含制冷剂、风管、风口、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格:QL=4.0KW，Qh=4.5KW，L=690m³/h，N=0.08KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格：QL=5.0KW，Qh=5.6KW，L=780m³/h，N=0.008KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架 4、详见图纸 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机； - 规格：QL=5.6KW，Qh=6.3KW，L=780m³/h，N=0.08KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 21 |  |  |
| 6 | 风机盘管 安 装 | - 名称:小巧暗藏天花室内机 - 规格：QL=7.1KW，Qh=8.0KW，L=1080m³/h，N=0.105KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设， 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架， 4、详见图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 风机盘管 安 装 | - 名称:标准暗藏天花室内机； - 规格：QL=9.0KW；Qh=10.0KW；L=1260m³/h，N=0.231KW(220V/50Hz)；含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 风机盘管 安 装 | - 名称:标准暗藏天花室内机； - 规格：QL=10.0KW，Qh=11.2KW，L=1260m³/h，N=0.262KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 风机盘管 安 装 | 1、称:高静压暗藏天花室内机； 2、规格：QL=7.1KW，Qh=8.0KW，L=1920m³/h，N=0.398KW(220V/50Hz)，含制冷剂、风管、风口安装、线控器及线控器控制线敷设； 3、减振器、支架形式、材质:减震吊架； 4、详见图纸。 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 线控器 安 装 | 1.名称:空调控制面板、带液晶显示； 2.根据空调设备配套。 | 只 | 37 |  |  |
| 11 | 空调器 安 装 | - 名称:变频多联室外机； - 规格：QL=45.0KW，Qr=50.0W，N=12.12KW(380V/50Hz)，含制冷剂R410A； 3、安装形式：落地式； 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震垫； 5、详见图纸要求。 | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 空调器 安 装 | - 名称:变频多联室外机 2、规格：QL=90.0KW，Qr=100.0KW，N=25.0KW(380V/50Hz，含制冷剂R410A 3、安装形式:落地式 4、隔振垫（器）、支架形式、材质:减震垫 5、详见图纸要求 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 冷媒铜管含橡塑保温 安 装 | Φ6.35*0.8 | 米 | 195 |  |  |
| 14 |  | Φ9.5*0.8 | 米 | 135 |  |  |
| 15 |  | Φ12.7*0.8 | 米 | 190 |  |  |
| 16 |  | Φ15.88*1.0 | 米 | 135 |  |  |
| 17 |  | Φ19.05*1.0 | 米 | 205 |  |  |
| 18 |  | Φ22.2*1.2 | 米 | 86 |  |  |
| 19 |  | Φ25.4*1.2 | 米 | 65 |  |  |
| 20 |  | Φ28.6*1.2 | 米 | 58 |  |  |
| 21 |  | 橡塑保温建议品牌：华美、世霸龙、赢胜（厚度满足规范要求） 铜管建议品牌：飞轮、飞轮，中佳，宏泰、科龙、志高 |  |  |  |  |
| 22 | 冷凝排水管 安 装 | UPVC DN25 | 米 | 170 |  |  |
| 23 |  | UPVC DN32 | 米 | 85 |  |  |
| 24 |  | UPVC DN50 | 米 | 40 |  |  |
| 25 | 填充冷媒剂 | R410A | KG | 33 |  |  |
| 26 | 室内分歧管安 装 |  | 套 | 32 |  |  |
| 27 | 线管安装 | 含线路加气块墙面开槽、jdg线管安装、线盒安装、墙面补粉等 | 项 | 1 |  |  |
| 28 | 总承包 服务费 | 成交合同价*1% | 项 | 1 |  |  |

投标供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1、本表式，可根据实际报价的明细需要自行添加。

2、如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件要求。所投产品品牌型号必须确定、唯一。

备注:投标供应商列入投标响应报价明细表中的其它费用, 格式自拟。